信息工程学院实验实训室安全应急预案

为确保实验实训室安全，维持正常教学秩序，防止和处置突发事件，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》《学生伤害事故处理办法》《危险化学品安全管理条例》，不断提高信息工程学院处置实验实训安全事故的能力和水平，特制订本安全应急预案。

一、指导思想

根据“安全第一，预防为主”的原则，保障实验实训安全，切实有效降低和控制安全事故的危害，做好事故发生后的补救和善后工作。

二、加强领导，健全组织

信息工程学院实验室安全工作领导小组全面负责实验实训突发安全事故应急处置工作，坚持“预防为主”和“谁主管谁负责”的原则，实行分级管理，责任到人。

三、安全预警机制

1. 每年九月，实验实训中心面向全体新生开展实验室安全教育培训，建立实验实训安全意识。

2. 实验实训之前，实验实训中心工作人员应配合任课教师向学生讲解有关安全注意事项，提高学生安全自我防范保护意识。

3. 任课教师和实验实训中心工作人员要教育学生严格遵守相应的实验实训操作规程、实验实训安全制度、学生实验实训守则，指出违规操作的危害性和严重后果。

4. 实验实训室要设置安全通道，实验实训中心工作人员要认真负责，发现问题及时处理，并协助任课老师组织学生疏散。

5. 实验实训室供电线路必须符合实践教学的需要和安全用电有关规定。实验实训中心工作人员准备各类实验器材时，保证器材的安全性能符合操作要求。

6. 易燃危险品应设专用安全柜存放，柜外应有明显的危险品标志，放置场所须符合安全要求，由专人负责，领用易燃危险品必须按规定执行。

7. 实验实训室按规定配备灭火器、砂箱等消防器材。

8. 实验实训中心工作人员对实验实训室进行定期排查，发现存在的安全隐患，及时处理。

9. 当发生安全事故后，实验实训中心工作人员和任课教师要立即向学院实验室安全工作领导小组报告，并按预案进行相应处理。

四、实验实训中心突发事故应急处理预案

当发生安全事故时，现场人员可拨打110、119、120等公共救援电话，同时尽快上报学院实验室安全工作领导小组。对不同类型的安全事故按以下方式处理：

（一）电源漏电或触电事故

1. 如发现实验实训室存在电源漏电现象，任课教师或实验实训中心工作人员应迅速将总电源关闭，并联系专业电工进行安全处理。

2. 如发生触电伤害事故，任课教师或实验实训中心工作人员应迅速将总电源关闭，并使触电者迅速脱离电源（切断电源开关，用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拨离或将触电者拨离电源），将触电者移至空气流通的地方，同时迅速通知医务室人员到现场进行抢救。情况严重者，可就地采用人工呼吸法和心脏按压法抢救，同时送医院进行急救。

（二）高处坠落及物体打击事故

现场急救并送医院抢救。

（三）机械设备伤害事故

1. 对于微小创伤，可以到校医室进行简单的止血、消炎和包扎。

2. 对于较大的创伤，应送医院进行治疗。

（四）火灾事故

1. 迅速切断电源，以免事态扩大，切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远时需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

2. 当电源线因其他原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，一方面灭火时，人体的各部位与带电体保持一定充分距离，抢险人员必须穿戴绝缘用品。

3. 扑灭电气火灾时要用干粉灭火机，二氧化碳灭火器或干燥砂子，严禁使用导电灭火剂扑救。

4. 发生火灾，实验实训相关人员先用灭火器将火扑灭，情况严重应立即拨打119报警、讲清火险发生的地点、情况、报告人及单位等。

5. 火灾发生时，任课教师和实验实训中心工作人员应选择合适的疏散路线，迅速组织学生撤离到安全区域。

（五）实验实训室仪器设备被盗、丢失与损坏

发现仪器设备被盗、丢失与损坏后，使用人和实验实训中心工作人员应及时报告。有关部门应及时组织损失鉴定、事故调查并提出处理意见，处理办法可参照实验实训资产管理制度执行，同时还要认真分析事故原因，吸取教训，采取有效措施改进工作，避免今后再次发生同类事故。

五、预案启动

在实验实训室突发安全性事故，危及生命安全时，应立即启动本应急预案。

六、紧急电话

校外有关电话：119（火警）、110（报警）、120（急救）。

七、事故后处理

发生事故后应采取有效措施，保护现场，配合相关部门进行勘察，事故查清后，要写出事故情况说明并上报学院和学校。